## Sheet1
Part Number | Connections W (MM) | Connections W (NPS, IN) | Ball Port Size (MM) | KV (M3/H) | CV (GPM)
CO2-03D | DN08 | 0.25” (1/4") | 10 | 3 | 3.5
CO2-04D | DN10 | 0.375” (3/8") | 14 | 9.8 | 11.3
CO2-05D | DN15 | 0.5” (1/2") | 18 | 17 | 19.7
CO2-07D | DN20 | 0.75” (3/4") | 25 | 40 | 46.2
CO2-09D | DN25 | 1” | 31 | 59 | 68.2
CO2-11D | DN32 | 1.25” (1-1/4") | 37 | 105 | 121.4
CO2-13D | DN40 | 1.5” (1-1/2") | 37 | 105 | 121.4
CO2-17D | DN50 | 2” | 50 | 214 | 247.4
CO2-21D | DN65 | 2.5” (2-1/2") | 60 | 310 | 358