## Sheet1
Part Number | Connections W (MM) | KV (M3/H) | CV (GPM)
CO2-CVS10M | 10 | 2 | 2.3
CO2-CVS12M | 12 | 2 | 2.3
CO2-CVS16M | 16 | 3.6 | 4.2
CO2-CVS18M | 18 | 3.6 | 4.2
CO2-CVS22M | 22 | 8.5 | 9.8
CO2-CVS28M | 28 | 19 | 22
CO2-CVS32M | 32 | 29 | 33.5
CO2-CVS42M | 42 | 38 | 43.9