## Sheet1
Part Number | Connections (W, MM) | Connections (SAE, IN) | Ball Port Size | KV (M3/H) | CV (GPM)
CO2-HS10 | 10 | 0.25” (1/4") | 10 | 1.1 | 1.3
CO2-HS12 | 12 | 0.25” (1/4") | 10 | 1.1 | 1.3